***Приложение № 1***

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

 ( трите имена )

ЕГН: ......................................, л.к. № ........................................, издадена на .........................................,

от МВР ....................................., в качеството ми на .....................…………...…......................... на фирма

...................…….......................................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...………………….……………………….........................…………

............................................................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“.......................................................”** *(посочва се наименованието на поръчката и обособената/ите позиция/и)*

 Към настоящото заявление за участие прилагам:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3. документ/и по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

**Приложение № 3**

**ДО**

**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**с предмет: *“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние,……………………………………………………………......................................,

 (наименование на участника)

представляван от ……….............................................................................................................

адрес ……………………., телефон……………… факс ………………………., електронна поща …………………………….., заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията.

Предлагаме следното:

1. Сроковете за изпълнение на всеки един от обектите, както следва:
* ***Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23*** ...... календарни дни от датата на възлагателно писмо .
* ***Подобект 2: Обект „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“*** ...... календарни дни от датата на възлагателно писмо .
* ***Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугериц.*** ...... календарни дни от датата на възлагателно писмо .
* ***Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан*** ...... календарни дни от датата на възлагателно писмо .
* ***Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан"*** ...... календарни дни от датата на възлагателно писмо .

2.Предлагаме следните гаранционни срокове, както следва:

* ***Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23* :…………………/словом/ години.**
* ***Подобект 2: Обект „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“*:…………………/словом/ години.**
* ***Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугериц* :…………………/словом/ години.**
* ***Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан* :…………………/словом/ години.**
* ***Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан"* :…………………/словом/ години.**

***(Предложените срокове не следва да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г.. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).***

3. Задължава ме се, че срокът за цялостното изпълнение на договорените СМР на обекта е до 31.12.2018 година или до достигане на максималните стойности на договора като цяло и на отделните подобекти, включени в него, което от обстоятелствата настъпи първо.

4. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

**(трите имена, подпис и печат)**

**Приложение № 4**

**ДО**

**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ГР. КАСПИЧАН, УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК” № 91**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

**.....................................................................................................**

**(пълно наименование и адрес на управление)**

Участник в публично състезание по възлагане на обществена поръчка, с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

Нашата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и прогнозните количества в представената Количествена сметка.

**За изпълнение на поръчката предлагаме следните единични цени за изпълнение на предвидените строителни дейности:**

***1. Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажните  работи | Мярка | ед. цена без ддс | ед. цена с ддс |
|  | Част АС |  |  |  |
| ***1*** | ***Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно*** | ***м2*** |  |  |
| ***2*** | ***Шпакловка по кърпежи*** | ***м2*** |  |  |
| ***3*** | ***Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване*** | ***м2*** |  |  |
| ***4*** | ***Полагане на латексова боя по стени***  | ***м2*** |  |  |
| ***5*** | ***Полагане на латексова боя по тавани*** | ***м2*** |  |  |
| ***6*** | ***Изкърпване на компроментирана мазилка*** | ***м2*** |  |  |
| ***7*** | ***Настилка от теракот в коридор*** | ***м2*** |  |  |
| ***8*** | ***Доставка иу монтаж преходна лайсна*** | ***м*** |  |  |
|  | Част ЕЛ |   |  |  |
| ***9*** | ***Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-1 /кота ±0.00/ - за вграден монтаж*** | ***бр*** |  |  |
| ***10*** | ***Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-2 /кота +3.80/ - за вграден монтаж*** | ***бр*** |  |  |
| ***11*** | ***Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-3 /кота ±0.00/ - /контролно мерене/ - за стоящ монтаж*** | ***бр*** |  |  |
| ***12*** | ***Доставка и монтаж на ел.ключ - обикновен - скрит*** | ***бр*** |  |  |
| ***13*** | ***Доставка и монтаж на ел.ключ - сериен - скрит*** | ***бр*** |  |  |
| ***14*** | ***Доставка и монтаж на ел.контакт "Шуко" 16А със заземителна клема - за общо ползване*** | ***бр*** |  |  |
| ***15*** | ***Доставка и монтаж на конзоли - скрити*** | ***бр*** |  |  |
| ***16*** | ***Доставка на кабел СВТ-2х1 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***17*** | ***Доставка на кабел СВТ-Зх1 мм*** | ***м*** |  |  |
| ***18*** | ***Доставка на кабел СВТ-Зх1.5 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***19*** | ***Доставка на кабел СВТ-Зх2.5 мм*** | ***м*** |  |  |
| ***20*** | ***Доставка на кабел СВТ-Зх4 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***21*** | ***Доставка на кабел СВТ-5х6 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***22*** | ***Доставка на кабел СВТ-Зхб мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***23*** | ***Доставка на кабел СВТ-5х10 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***24*** | ***Доставка на кабел САВТ-5х95 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***25*** | ***Доставка на Р VC тръба - гладка - 1 цол*** | ***м*** |  |  |
| ***26*** | ***Доставка и монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 110/40мм*** | ***м*** |  |  |
| ***27*** | ***Доставка и монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 60/40мм*** | ***м*** |  |  |
| ***28*** | ***Доставка на крепежни елементи*** | ***комплект*** |  |  |
| ***29*** | ***Доставка на проводник - ПВВМ-Зх1.5 мм2 /мостов/*** | ***м*** |  |  |
| ***30*** | ***Направа на улеи в стара мазилка*** | ***м*** |  |  |
| ***31*** | ***Направа на отвори в стара тухлена стена*** | ***бр.*** |  |  |
| ***32*** | ***Направа на отвори в стар бетон*** | ***бр.*** |  |  |
| ***33*** | ***Полагане на PVC тръба в улей*** | ***м*** |  |  |
| ***34*** | ***Полагане на кабел в канали*** | ***м*** |  |  |
| ***35*** | ***Доставка на проводник - ПВУ-2х0.7 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***36*** | ***Доставка и монтаж на ел.табла - Т.Кабинет от 1 до 10 за ко¬та ±0.00 и Т.Кабинет-1;4;5;6;9;10 и 12 за кота +3.80 - по ел. Схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***37*** | ***Доставка и монтаж на ел.табла - Т.Кабинет-7 и 8 за кота +3.80 - по ел.схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***38*** | ***Доставка и монтаж на Т.Кабинет-3 на кота +3.80 - по ел.схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***39*** | ***Доставка и монтаж на Т.Кабинет-2 и 11 за кота +3.80 - по ел.схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***40*** | ***Доставка и монтаж на ГРТ/ТЕМЗ/ - по ел.схема, тип Шкаф*** | ***бр.*** |  |  |
| ***41*** | ***Ремонт воронка с подмяна на вътрешна водосточна тръба,вкл. всички свързани разходи*** | ***бр.*** |  |  |

***2. Подобект 2: „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“;***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажните  работи | Мярка  | ед. цена без ддс | ед. цена с ддс |
|  | *част Архитектура* |  |  |  |
| ***1*** | ***Демонтаж на съществуваща дограма***  | ***m²*** |  |  |
| ***2*** | ***Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна, 30% отваряемост, двустранно, с мрежа против насекоми*** | ***m²*** |  |  |
| ***3*** | ***Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа, боядисване)***  | ***m*** |  |  |
| ***4*** | ***Доставка и монтаж на външен метален праховобоядисан подпрозоречен перваз ширина до 30 см***  | ***m*** |  |  |
| ***5*** | ***Изкърпване на компроментирана мазилка*** | ***м2*** |  |  |
| ***6*** | ***Шпакловка по кърпежи*** | ***м*** |  |  |
| ***7*** | ***Преградни стени от гипсокартон на метална конструкция*** | ***м2*** |  |  |
| ***9*** | ***Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване*** | ***м2*** |  |  |
| ***10*** | ***Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно*** | ***м2*** |  |  |
| ***11*** | ***Полагане на латексова боя по стени***  | ***м2*** |  |  |
| ***12*** | ***Полагане на латексова боя по тавани*** | ***м2*** |  |  |
| ***13*** | ***Доставка и монтаж на Al врата 70/200 см. на тоалетна*** | ***бр*** |  |  |
| ***14*** | ***Демонтаж каса на врата*** | ***бр.*** |  |  |
| ***15*** | ***Зазидване на врата с тухлена зидария*** | ***м2*** |  |  |
| ***16*** | ***Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците*** | ***м2*** |  |  |
| ***17*** | ***Демонтаж и монтаж решетки на прозорец*** | ***бр.***  |  |  |
| ***18*** | ***Доставка и монтаж вентилатор*** | ***бр.***  |  |  |
|  | *част ВиК* |  |  |  |
| ***19*** | ***Демонтаж мивка*** | ***бр*** |  |  |
| ***20*** | ***Демонтаж на клекало*** | ***бр*** |  |  |
| ***21*** | ***Направа улей водопровод*** | ***м*** |  |  |
| ***22*** | ***Пробиване отвор в стени*** | ***бр*** |  |  |
| ***23*** | ***Монтаж водопровод пп до ф 25*** | ***м*** |  |  |
| ***24*** | ***Направа водопровод от поц. Тр. 2"*** | ***м*** |  |  |
| ***25*** | ***Направа водопровод пп ф 32*** | ***м*** |  |  |
| ***26*** | ***Пробиване отвор в бетонова плача с деб. 30 см*** | ***бр*** |  |  |
| ***27*** | ***Демонтаж водопровод*** | ***м*** |  |  |
| ***28*** | ***Направа връзка със същ. Вертикален щранг*** | ***бр*** |  |  |
| ***29*** | ***Монтаж Ск***  | ***бр*** |  |  |
| ***30*** | ***Изпитване водопроводна инсталация*** | ***бр*** |  |  |
| ***31*** | ***Демонтаж пвц тръби ф 110*** | ***м*** |  |  |
| ***32*** | ***Монтаж пвц тръби ф 110*** | ***м*** |  |  |
| ***33*** | ***Подмяна ПВЦ фитинги ф 50 и парчета тръби ф 50*** | ***бр*** |  |  |
| ***34*** | ***подмяна ПВЦ фитинги ф 110*** | ***бр*** |  |  |
| ***35*** | ***Демонтаж есове на клекало*** | ***бр*** |  |  |
| ***36*** | ***Монтаж пвц есове за тоалетни клекала / вкл. Укрепване/*** | ***бр*** |  |  |
| ***37*** | ***Измазване улей*** | ***м*** |  |  |
| ***38*** | ***Замонолитване отвори*** | ***бр*** |  |  |
| ***39*** | ***Подмяна промивен механизъм за тоалетно казанче*** | ***бр*** |  |  |
| ***40*** | ***Монтаж моноблок*** | ***бр*** |  |  |
| ***41*** | ***Монтаж подов сифон*** | ***бр*** |  |  |
| ***42*** | ***Очукване и кърпеж около подов сифон*** | ***бр*** |  |  |
| ***43*** | ***Демонтаж фаянсова облицовка*** | ***м2*** |  |  |
| ***44*** | ***Доставка и полагане на фаянсова облицовка*** | ***м2*** |  |  |
| ***45*** | ***Монтаж ъглопротектори*** | ***м*** |  |  |
| ***46*** | ***Направа на настилка от теракот в сан. Възел*** | ***м2*** |  |  |
| ***47*** | ***Тоалетна мивка с малък формат*** | ***бр*** |  |  |
| ***48*** | ***Доставка и монтаж проточен бойлер комбиниран*** | ***бр*** |  |  |
|  | *Част ЕЛ* |  |  |  |
| ***49*** | ***Доставка и монтаж на ГРТ по схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***50*** | ***Доставка и монтаж етажно табло Т1-1 по схема*** | ***бр.*** |  |  |
| ***51*** | ***Доставка и монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация*** | ***бр.*** |  |  |
| ***52*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ 5\*50 мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***53*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ 5x10мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***54*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ 5х6мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***55*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ Зх6мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***56*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ Зх4мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***57*** | ***Доставка и изтегляне кабел СВТ Зх2,5мм2*** | ***м*** |  |  |
| ***58*** | ***Полагане PVC тръби ф32мм*** | ***м*** |  |  |
| ***59*** | ***Полагане PVC тръби ф20мм*** | ***м*** |  |  |
| ***60*** | ***Полагане PVC тръби ф16мм*** | ***м*** |  |  |
| ***61*** | ***Доставка и полагане на PVC канал 120\*60 с разделител*** | ***м*** |  |  |
| ***62*** | ***Демонтаж ел табла*** | ***бр.*** |  |  |
| ***63*** | ***Демонтаж кабели*** | ***м*** |  |  |
| ***64*** | ***Свързване на кабел до 50 мм2 към съоръжение*** | ***бр.*** |  |  |
| ***65*** | ***Свързване на кабел до 10 мм2 към съоръжение*** | ***бр.*** |  |  |
| ***66*** | ***Свързване на кабел до 4 мм2 към съоръжение*** | ***бр.*** |  |  |
| ***67*** | ***Лампен излаз с проводник СВТ в PVC тръба до 6м*** | ***бр.*** |  |  |
| ***68*** | ***Контактен излаз с проводник СВТ в PVC тръби до 6м*** | ***бр.*** |  |  |
| ***69*** | ***Доставка и монтаж LED осв.тяло 45WJP-44, 120\*30*** | ***бр.*** |  |  |
| ***70*** | ***Доставка и монтаж LED осв.тяло 42W.IP-44, 60\*60*** | ***бр.*** |  |  |
| ***71*** | ***Доставка и монтаж лед луна 7W IP-44***  | ***бр.*** |  |  |
| ***72*** | ***Доставка и монтаж аварийно осв.тяло LED 8W, 12/220V*** | ***бр.*** |  |  |
| ***73*** | ***Демонтаж ОТ*** | ***бр.*** |  |  |
| ***74*** | ***Демонтаж контактен излаз*** | ***бр.*** |  |  |

***3. Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугерица.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажните  работи | Мярка  | ед. цена без ддс | ед. цена с ддс |
|  | *част Архитектура* |  |  |  |
| ***1*** | ***Демонтаж на съществуваща дограма***  | ***m²*** |  |  |
| ***2*** | ***Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна, 30% отваряемост, двустранно, с мрежа против насекоми*** | ***m²*** |  |  |
| ***3*** | ***Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа, боядисване)***  | ***m*** |  |  |
| ***4*** | ***Доставка и монтаж на външен метален праховобоядисан подпрозоречен перваз ширина до 30 см***  | ***m*** |  |  |
| ***5*** | ***Изкърпване на компроментирана мазилка*** | ***м2*** |  |  |
| ***6*** | ***Шпакловка*** | ***м*** |  |  |
|  | ***Демонтаж на съществуваща дървена облицовка***  | ***м2*** |  |  |
| ***7*** | ***Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване*** | ***м2*** |  |  |
| ***8*** | ***Алкидна (блажна) боя дървени повърхности двукратно*** | ***м2*** |  |  |
| ***9*** | ***Полагане на латексова боя по стени***  | ***м2*** |  |  |
| ***10*** | ***Полагане на латексова боя по тавани*** | ***м2*** |  |  |
| ***11*** | ***Циклене и лакиране двукратно на паркет*** | ***м2*** |  |  |
| ***12*** | ***Ремонт паркет*** | ***м2*** |  |  |
| ***13*** | ***Фугиране паркет*** | ***м2*** |  |  |
| ***14*** | ***Доставка и монтаж на подови первази от дърво*** | ***м*** |  |  |
| ***15*** | ***Доставка и монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация*** | ***бр.*** |  |  |
| ***16*** | ***Доставка и монтаж LED осв.тяло 45W IP-44, 60\*60*** | ***бр.*** |  |  |
| ***17*** | ***Демонтаж осв.тяло*** | ***бр.*** |  |  |

***4. Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажните  работи | Мярка  | ед. цена без ддс | ед. цена с ддс |
|   | Част АС |   |  |  |
| ***1*** | ***Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно*** | ***м2*** |  |  |
| ***2*** | ***Шпакловка по кърпежи*** | ***м2*** |  |  |
| ***3*** | ***Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване*** | ***м2*** |  |  |
| ***4*** | ***Полагане на латексова боя по стени***  | ***м2*** |  |  |
| ***5*** | ***Полагане на латексова боя по тавани*** | ***м2*** |  |  |
| ***6*** | ***Изкърпване на компрометирана мазилка*** | ***м2*** |  |  |
| ***7*** | ***Доставка и монтаж МDF врата 1,00/2,00 м.*** | ***бр.*** |  |  |
| ***8*** | ***Доставка и монтаж на Al входна врата 2,40/3,20 м.*** | ***бр.*** |  |  |
| ***9*** | ***Доставка и монтаж на мрежа против насекоми*** | ***м2*** |  |  |
| ***10*** | ***Ремонт воронка с подмяна на вътрешна водосточна тръба,вкл. всички свързани разходи*** | ***бр.*** |  |  |
| ***11*** | ***Демонтаж на воалит*** | ***м2*** |  |  |
| ***12*** | ***Полагане на един пласт воалит без посипка вкл.и грундиране***  | ***м2*** |  |  |
| ***13*** | ***Полагане на втори пласт воалит с посипка*** | ***м2*** |  |  |
|  | Част ЕЛ |  |  |  |
| ***14*** | ***Изработка на кутия за ел.табло 1,60/2,30/0,60 м.*** | ***бр*** |  |  |
| ***15*** | ***Доставка и монтаж на ел.ключ*** | ***бр*** |  |  |
| ***16*** | ***Монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 110/40мм*** | ***м*** |  |  |

***5. Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан"***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Описание на строително-монтажните  работи | Мярка  | ед. цена без ддс | ед. цена с ддс |
| ***1*** | ***Подмяна на старa компроментиранa дървена покривна конструкция (елементи) и всички свързани с това дейности.***  | ***м3*** |  |  |
| ***2*** | ***Подмяна на компрометирани участъци - обшивка по горен ръб ребра с дъски с деб. 2,0 см, и всички свързани с това дейности***  | ***м2*** |  |  |
| ***4*** | ***Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности.***  | ***м2*** |  |  |
| ***5*** | ***Изработка, доставка и монтаж на улама от поцинкованаламарина 625мм*** | ***м*** |  |  |
| ***6*** | ***Доставка и монтаж на ламарина за обшивка около комини*** | ***м*** |  |  |
| ***7*** | ***Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка*** | ***м2*** |  |  |
| ***8*** | ***Покриване с капаци била и ръбове*** | ***м*** |  |  |
| ***9*** | ***Премахване на старо покривно покритие*** | ***м2*** |  |  |
| ***10*** | ***Доставка и монтаж на улуци Ф 100*** | ***м*** |  |  |
| ***11*** | ***Доставка и монтаж на готови водосточни тръби Ф 100*** | ***м*** |  |  |
| ***12*** | ***Доставка и монтаж на водосточни казанчета*** | ***бр.*** |  |  |
| ***13*** | ***Препокриване с керемиди на компроментирани участъци на покривното покритие и всички свързани с това дейности.***  | ***м2*** |  |  |

2. Единичните цени за извършване на горепосочените строително монтажни дейности са изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човекочас;

2.2. Допълнителни разходи върху труда - ………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията - ………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи - ……………..%;

2.5. Печалба - ………………..%

3. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

4. Ако ни бъде възложено строителството, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

5. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

**ПРИЛОЖЕНИЯ** (окомплектовани заедно с настоящия образец):

- Анализи на единичните офертни цени за предвидените в обявата видове СМР – заверени от участника.

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

***Приложение № 7***

ОПИС

на приложените към офертата документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на документа | Вид на представения документ /оригинал, копие или нотариално заверено копие/ | Брой страници / от № до № / |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

**ДО**

**КМЕТА НА**

**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за приемане клаузите на проекта на договор**

**по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП**

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................................................

участник в публично състезание с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за обществена поръчка с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

.

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

**ДО**

**КМЕТА НА**

**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.**

**по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП**

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................................................

участник в публично състезание с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на настоящата оферта е 6 (шест) месеца след крайния срок за подаване на оферти.

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

**ДО**

**КМЕТА НА**

**ОБЩИНА КАСПИЧАН**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(трите имена, ЕГН)*

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….,

*(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване)*

в качеството ми на ……………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………….,

*(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан„***

.

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

 При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ….....................

**Участник:…………………………**

 **(..............................................................)**

 **(трите имена, подпис и печат)**

***Забележка:****Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:*

*1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:*

*Национална агенция по приходите:*

[*Информационен телефон на НАП - 0700 18 700*](http://www.nap.bg/page?id=178)*;*

*Интернет адрес:* [*www.nap.bg*](http://www.nap.bg/)

*2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:*

*Министерство на труда и социалната политика:*

*Интернет адрес:* [*http://www.mlsp.government.bg*](http://www.mlsp.government.bg/)

*София 1051, ул. Триадица № 2*

*Телефон: 02/8119 443*