## Образец 9.1
Образец 9.1
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И УЛИЧНА МРЕЖА НА УЛ. "ХАН АСПАРУХ" И УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" В ГР. КАСПИЧАН
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАСПИЧАН
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мерна единица | Количество | Ед. Цена в лв. | Стойност в лв.
ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 1637.5 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 736.88 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 383.18 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 442.13 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 442.13 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 162.11 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 648.45 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 162.11 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 810.56 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 2783.75 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 73.69 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 282.18 |  | 0
13 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 449.49 |  | 0
14 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 449.49 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 383.18 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC, PN10, DN90 | м | 818.75 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 818.75 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 818.75 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 818.75 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 818.75 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Глух фланец за тръби ∅80 | бр. | 3 |  | 0
7 | Направа на заварка РЕ100 PN10 DN 90 | бр. | 83 |  | 0
8 | Направа на опорен блок | бр. | 44 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен (комплект) | бр. | 7 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100 PN10 DN 90 | бр. | 27 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100 PN10 DN 90/90/90 | бр. | 20 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за АЦ. ∅80 | бр. | 11 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100 PN10 DN 90 | бр. | 27 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на Шибърен СК DN 80 (комплект) | бр. | 24 |  | 0
Връзки - 110m
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 220 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 99 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 51.48 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 59.4 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 59.4 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 21.78 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 87.12 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 21.78 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 108.9 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 374 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 9.9 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 37.91 |  | 0
13 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 60.39 |  | 0
14 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 60.39 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 51.48 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC, PN10, DN90 | м | 110 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 110 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 110 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 110 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 110 |  | 0
СВО
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 451.9 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 158.17 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 82.25 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 94.9 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 94.9 |  | 0
6 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 425.43 |  | 0
7 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 425.43 |  | 0
8 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 106.36 |  | 0
9 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 1790.55 |  | 0
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 41.78 |  | 0
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 138.71 |  | 0
12 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 351.31 |  | 0
13 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 351.31 |  | 0
14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 82.25 |  | 0
15 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 425.43 |  | 0
16 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 531.79 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Монтаж на тръби PE ф32 на чел.заварка в открит изкоп | м | 586.45 |  | 0
2 | Монтаж на тръби PE ф63 на чел.заварка в открит изкоп | м | 10.4 |  | 0
3 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 586.45 |  | 0
4 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63 | м | 10.4 |  | 0
5 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 586.45 |  | 0
6 | Дезинфекция водопроводи ф63 | м | 10.4 |  | 0
7 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 596.85 |  | 0
8 | Полагане на детекторна лента | м | 596.85 |  | 0
9 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/32 | бр. | 72 |  | 0
10 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/63 | бр. | 1 |  | 0
11 | ТСК 1'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 72 |  | 0
12 | ТСК 2'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 1 |  | 0
13 | Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN32 | бр. | 72 |  | 0
14 | Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN63 | бр. | 1 |  | 0
15 | Поц. компенсатор ∅ 3/4'' | бр. | 72 |  | 0
16 | Поц. компенсатор ∅ 2'' | бр. | 1 |  | 0
17 | Двоен нипел - преход ∅ 3/4'' | бр. | 72 |  | 0
18 | Двоен нипел - преход ∅ 2'' | бр. | 1 |  | 0
19 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 146 |  | 0
20 | PUSH – FIT връзка DN32/1" | бр. | 72 |  | 0
21 | PUSH – FIT връзка DN63/2" | бр. | 1 |  | 0
ПХ
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 14 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 4.9 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 2.55 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 2.94 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 2.94 |  | 0
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 2.35 |  | 0
7 | Изкоп с багер на отвал земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 9.41 |  | 0
8 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 42 |  | 0
9 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.98 |  | 0
10 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 3.73 |  | 0
11 | Направа дренажна призма по детайл | бр | 7 |  | 0
12 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 6.96 |  | 0
13 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 6.96 |  | 0
14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 2.55 |  | 0
15 | Направа на укрепваща плоча по детайл | бр | 7 |  | 0
16 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 2.35 |  | 0
17 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 11.76 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC, PN10, DN90 | м | 14 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 14 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 14 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 14 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 14 |  | 0
| част Водоснабдяване |  |  |  | 0
ЧАСТ ПЪТНА
Подготвителни работи
1 | Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи | м | 2090 |  | 0
Земни работи
1 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 5395.48 |  | 0
2 | Технологично подравняване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи | м2 | 327.4 |  | 0
3 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включи-телно натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 1055.2 |  | 0
Асфалтови работи
1 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща неплътна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи | м2 | 558.02 |  | 0
2 | Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 6856.2 |  | 0
3 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 6336.2 |  | 0
4 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер /, с дебелина след уплътняването мин. 4 см, включително всички свързани с това разходи | т | 611.63 |  | 0
5 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи | т | 670.68 |  | 0
Пътни работи
1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 891.2 |  | 0
2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи. | м | 2272 |  | 0
3 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 20.4 |  | 0
4 | Направа на джоб за единичен контейнер по детайл, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 7 |  | 0
5 | Направа на джоб за разделно сметосъбиране по детайл, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 4 |  | 0
Отводняване на трасето
1 | Корекция нивото на РШ , включително нови капаци и всички свързани с това разходи | бр. | 21 |  | 0
2 | Корекция нивото на ДШ, включително нови капаци и всички свързани с това разходи | бр. | 40 |  | 0
3 | Корекция нивото на спирателни кранове, включително всички свързани с това разходи | бр. | 3 |  | 0
Пътна маркировка и сигнализация
1 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 89.64 |  | 0
2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 62 |  | 0
3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 62 |  | 0
4 | Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | бр | 2 |  | 0
| част Пътна: |  |  |  | 0
| ОБЩО: |  |  |  | 0
| 20 % ДДС |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  | 0