## Образец 9.3
Образец 10.2
ОБЕКТ: „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Тракия“;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАСПИЧАН
КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мерна единица | Количество | цена | Стойност в лева без ДДС
ул. "Тракия" - Клон 56 - 214m
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 428 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 235.4 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 84.74 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 103.58 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 103.58 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 57.44 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 229.75 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 57.44 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 287.19 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 710.48 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 23.54 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 116.34 |  | 0
13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 145.95 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 84.74 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 235.4 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 235.4 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 22.6 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 22.6 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 428 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 214 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 214 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 214 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 214 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 214 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Ел муфа РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1 |  | 0
7 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN110 | бр. | 1 |  | 0
8 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 15 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на Коляно 30° РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1 |  | 0
10 | Направа на опорен блок | бр. | 9 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Редуциращ фланец ∅100/80 PN10 | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 6 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅100 Ет PN10 | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅80 Ет PN10 | бр. | 3 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 6 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅ 80 PN10 (комплект) | бр. | 4 |  | 0
Връзки - 25m
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 50 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 27.5 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 9.9 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 12.1 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 12.1 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 7.21 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 28.82 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 7.21 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 36.03 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 87.5 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 2.75 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 10.57 |  | 0
13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 22.55 |  | 0
14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 9.9 |  | 0
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 27.5 |  | 0
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 27.5 |  | 0
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 2.64 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 2.64 |  | 0
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 50 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 25 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 25 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 25 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 25 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 25 |  | 0
СВО
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 84.7 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 29.645 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 10.67 |  | 0
4 | Разкъртване на бордюри | м | 14 |  | 0
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 19.915 |  | 0
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 13.97 |  | 0
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 13.97 |  | 0
8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 48.24 |  | 0
9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 48.24 |  | 0
10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 12.06 |  | 0
11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 212.4 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 4.96 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 16.45 |  | 0
14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 38.89 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 10.67 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 29.645 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 29.645 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 2.85 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 2.85 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 84.7 |  | 0
21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 19.915 |  | 0
22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 14 |  | 0
23 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 48.24 |  | 0
24 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 60.3 |  | 0
Изкопно възстановителни дейности
Доставно монтажни дейности
1 | Монтаж на тръби PE ф32 на чел.заварка в открит изкоп | м | 70.8 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 70.8 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 70.8 |  | 0
4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 70.8 |  | 0
5 | Полагане на детекторна лента | м | 70.8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/32 | бр. | 14 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на ТСК 1'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 14 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN32 | бр. | 14 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 3/4'' | бр. | 14 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 3/4'' | бр. | 14 |  | 0
11 | Направа на опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 28 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN32/1" | бр. | 14 |  | 0
ПХ
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 2 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 0.7 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 0.25 |  | 0
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1 |  | 0
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.6 |  | 0
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0.31 |  | 0
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 0.31 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 0.35 |  | 0
9 | Изкоп с багер на отвал земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 1.41 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 7.05 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.14 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 0.54 |  | 0
13 | Направа дренажна призма по детайл | бр | 1 |  | 0
14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 1.02 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 0.25 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 0.7 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 0.7 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.13 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.13 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 2 |  | 0
21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.6 |  | 0
22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1 |  | 0
23 | Направа на укрепваща плоча по детайл | бр | 1 |  | 0
24 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 0.35 |  | 0
25 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 1.76 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на надземен ПХ (комплект) | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅80 PN10 (комплект) | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 1 |  | 0
6 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4 |  | 0
7 | Доставка и полагане тръби РЕ100RC PN10 DN90 | м | 2 |  | 0
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 2 |  | 0
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 2 |  | 0
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 2 |  | 0
11 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 2 |  | 0
| Обща сума Клон 56 |  |  |  | 0
ДДС
ОБЩА СУМА С ДДС