## Образец 9.1
Образец 10.1
ОБЕКТ: „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАСПИЧАН
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мерна единица | Количество | цена | Стойност в лева без ДДС
ул. "Добруджа" - Клон 58 - 243m
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 486 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 267.3 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 96.23 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 117.61 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 117.61 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 64.69 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 258.75 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 64.69 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 323.43 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 801.9 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 26.73 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 132.1 |  | 0
13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 163.05 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 96.23 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 267.3 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 267.3 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 25.66 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 25.66 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 486 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 243 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 243 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 243 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 243 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 243 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Ел муфа РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 2 |  | 0
7 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 10 |  | 0
8 | Направа на опорен блок | бр. | 5 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅80 Ет PN10 | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅ 80 PN10 (комплект) | бр. | 3 |  | 0
Връзки - 11m
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 22 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 12.1 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 4.36 |  | 0
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 5.32 |  | 0
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 5.32 |  | 0
6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 3.17 |  | 0
7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 12.68 |  | 0
8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 3.17 |  | 0
9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 15.85 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 38.5 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 1.21 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 4.65 |  | 0
13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 9.92 |  | 0
14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 4.36 |  | 0
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 12.1 |  | 0
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 12.1 |  | 0
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 1.16 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 1.16 |  | 0
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 22 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 11 |  | 0
2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 11 |  | 0
3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 11 |  | 0
4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 11 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 11 |  | 0
СВО
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 35.6 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 12.46 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 4.49 |  | 0
4 | Разкъртване на бордюри | м | 11 |  | 0
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 15.4 |  | 0
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 6.21 |  | 0
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 6.21 |  | 0
8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 62.66 |  | 0
9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 62.66 |  | 0
10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 15.67 |  | 0
11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 241.65 |  | 0
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 5.64 |  | 0
13 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 18.72 |  | 0
14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 53.97 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 4.49 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 12.46 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 12.46 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 1.2 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 1.2 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 35.6 |  | 0
21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 15.4 |  | 0
22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 11 |  | 0
23 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 62.66 |  | 0
24 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 78.33 |  | 0
Изкопно възстановителни дейности
Доставно монтажни дейности
1 | Монтаж на тръби PE ф32 на чел.заварка в открит изкоп | м | 80.55 |  | 0
2 | Монтаж на тръби PE ф63 на чел.заварка в открит изкоп | м | 14.2 |  | 0
3 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 80.55 |  | 0
4 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63 | м | 14.2 |  | 0
5 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 80.55 |  | 0
6 | Дезинфекция водопроводи ф63 | м | 14.2 |  | 0
7 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 94.75 |  | 0
8 | Полагане на детекторна лента | м | 94.75 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/32 | бр. | 11 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/63 | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ТСК 1'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 11 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ТСК 2'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN32 | бр. | 11 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN63 | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 3/4'' | бр. | 11 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 2'' | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 3/4'' | бр. | 11 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 2'' | бр. | 2 |  | 0
19 | Направа на опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 26 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN32/1" | бр. | 11 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN63/2" | бр. | 2 |  | 0
ПХ
Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 8 |  | 0
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2.8 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 1 |  | 0
4 | Разкъртване на бордюри | м | 4 |  | 0
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 2.4 |  | 0
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.24 |  | 0
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 1.24 |  | 0
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 1.4 |  | 0
9 | Изкоп с багер на отвал земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 5.64 |  | 0
10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 28.2 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.56 |  | 0
12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 2.16 |  | 0
13 | Направа дренажна призма по детайл | бр | 4 |  | 0
14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 4.08 |  | 0
15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1 |  | 0
16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.8 |  | 0
17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.8 |  | 0
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.52 |  | 0
19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.52 |  | 0
20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 8 |  | 0
21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 2.4 |  | 0
22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 4 |  | 0
23 | Направа на укрепваща плоча по детайл | бр | 4 |  | 0
24 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 1.4 |  | 0
25 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 7.04 |  | 0
Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на надземен ПХ (комплект) | бр | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅80 PN10 (комплект) | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 4 |  | 0
6 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 16 |  | 0
7 | Доставка и полагане тръби РЕ100RC PN10 DN90 | м | 8 |  | 0
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 8 |  | 0
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 8 |  | 0
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 8 |  | 0
11 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 8 |  | 0
Обща сума Клон 58 |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  | 0