## KS1
ОБЕКТ: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АЛЕЯ НА ГР. КАСПИЧАН“ – ЕТАП - I“ |  |  |  |  | Приложение № 4
Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени, доставени и монтирани на обекта
№ | Mатериали и оборудване, които ще бъдат вложени, доставени и монтирани на обекта | Предлагания материал/оборудване отговаря на технически параметри и характеристики (да /не) | Предложение на участника
|  |  | Стандарт | Производител и страна на произход | Технически характеристики/Параметри на предлагания материал/оборудване (там където е приложимо) | Страница от продуктовия каталог/ брошура (там където е приложимо)
част: Паркоустрояване и благоустрояване
1 | Облицовка керамика 2 см. стени на водна площ, съгласно приложен детайл с всички необходими подложки и всички свързани с това ра
2 | Фонтан
3 | РVС тръби
4 | СВТ-кабели
5 | Осветителни тела
6 | Лед прожектор
7 | Нагнетателна помпа с Q=6,17l/s H=21,63m N=4kW
8 | Нагнетателна помпа с Q=6,96l/s H=18,55m N=3kW
9 | Нагнетателна помпа с Q=7 l/s H=8.78 m N= 1.5kW
10 | Нагнетателна помпа с разширителен съд с вместимост 18l с Q= 0,42l/s H=23,81 m N=0,75 kW
11 | Пясъчен филтър със странично разположен шест опционен спирателен кран и дебит 24m3//h
12 | PE тръби